## Timberwood
The Villas at Timberwood Offsite Sanitary Sewer Extension
VK Knowlton Construction & Utilities, Inc.
ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QTY | UNIT PRICE | AMOUNT
OFFSITE 8" SANITARY SEWER IMPROVEMENTS
1 | Mobilization | LS | 1 | 21100 | 21100
2 | Clearing | AC | 6.18 | 8000 | 49440
3 | 8" Sanitary Sewer Pipe (SDR 26)
| a. (<6') | LF | 2426 | 58.6 | 142163.6
| b. (6' - 8') | LF | 2541 | 79 | 200739
| c. (8' - 10') | LF | 312 | 83.3 | 25989.6
| d. (10'- 12') | LF | 78 | 97.2 | 7581.6
| e. (12'- 14') | LF | 54 | 121 | 6534
| f. (14'- 25') | LF | 195 | 322 | 62790
4 | Standard Manhole | EA | 18 | 7500 | 135000
5 | Manhole Extra Depth | VF | 27.95 | 693 | 19369.35
6 | Tie Into Existing Sewer Main | EA | 1 | 3390 | 3390
7 | Manhole Ring Encasement | EA | 18 | 992 | 17856
8 | Concrete Encasement | LF | 450 | 35.2 | 15840
9 | Trench Excavation Protection | LF | 5606 | 3.05 | 17098.3
10 | Camera Testing | LF | 5606 | 1.5 | 8409
11 | Revegetation and Hydromulch | SY | 29921 | 1.05 | 31417.05
12 | Jack & Bore | LS | 1 | 46500 | 46500
13 | 24" Steel Casing | LF | 81 | 166 | 13446
14 | Rebuild Concrete Driveway | SY | 35 | 146 | 5110
15 | Rebuild Fences(as needed) | LS | 1 | 4040 | 4040
16 | Tree Protection | LS | 1 | 7750 | 7750
17 | SWPPP | LS | 1 | 18200 | 18200
18 | Decommission Septic System
| a. Pump existing effluent & dispose at appropriate treatment site | LS | 1 | 20900 | 20900
| b. Crush existing tank & backfill | LS | 1 | 45500 | 45500
19 | Tie Private Main Into SAWS Main | EA | 1 | 4000 | 4000
20 | Jack & Bore Existing wall | EA | 1 | 5210 | 5210
21 | Bypass Pump | EA | 1 | 99300 | 99300
|  |  |  | SUBTOTAL | 1034673.5
BID ALTERNATE
1 | Jack & Bore Under Concrete Driveway(Copeland Property) | LS | 1 | 20500 | 20500
2 | 24" Steel Casing | LF | 32.25 | 177 | 5708.25
3 | 6" Sanitary Sewer Lateral (SDR-26) | EA | 1 | 2830 | 2830
4 | 8"x6" Wye | EA | 1 | 168 | 168
5 | 6" Sanitary Sewer Cleanout | EA | 1 | 845 | 845
|  |  |  | SUBTOTAL | 30051.25
|  |  |  | TOTAL W/ Alternate | 1064724.75
|  |  | Total W/O Alternate |  | 1034673.5